
附件1
广西公路检测有限公司测量仪器设备采购清单

	序号
	设备名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	全站仪
	精度：1″、望远镜放大倍数：30×、无棱镜测距范围：0.3~500m、有棱镜测距范围：1.55~5000m。
	台
	2
	包含主机、脚架、棱镜杆及其他配件

	2
	水准仪+测微器
	每公里往返测量高差标准偏差≤0.5mm、望远镜放大倍率：30x、测微范围10mm、测微精度0.1mm。
	台
	1
	包含主机、脚架、塔尺及其他配件

	
	合计
	
	
	3
	




